附件：

**辽宁省粮食和物资储备事务服务中心**

**建筑物防雷防静电检测明细表**

 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测部位 | 检测项目 | 检测点数量 | 检测单价/元 | 检测总价/元 | 备注 |
| 直接雷系统 | 接闪器等电位测试 | 14 |  |  |  |
| 接闪器导通性测试 | 14 |  |  |  |
| 接闪器过渡电阻测试 | 14 |  |  |  |
| 接闪器与金属构件间过渡电阻测试 | 14 |  |  |  |
| 引下线 | 引下线导通性测试 | 14 |  |  |  |
| 引下线接地电阻测试 | 14 |  |  |  |
| 引下线等电位测试 | 14 |  |  |  |
| 接地系统 | 接地网导通性测试 | 7 |  |  |  |
| 接地网接地电阻测试 | 7 |  |  |  |
| 配电系统 | 配电系统接地测试 | 7 |  |  |  |
| 配电系统等电位测试 | 7 |  |  |  |
| 电源SPD绝缘电阻测试 | 27 |  |  |  |
| 电源SPD接地电阻测试 | 27 |  |  |  |
| 电源SPD压敏电阻测试 | 27 |  |  |  |
| 弱点系统 | 机房内金属构件间过渡电阻测试 | 10 |  |  |  |
| 等电位测试 | 10 |  |  |  |
| 接地网接地电阻测试 | 2 |  |  |  |
|  | 合计： 元 |

注：以上报价均含税价格。